## 主材价格表
龙岩城市发展集团有限公司定价表
项目名称 |  |  | 龙岩大道E01储备地块新能源项目配电工程
建设（代建）单位 |  |  | 龙岩市龙地置业有限公司
选用 定价 情况 | 序号 | 材料名称 | 规格与相关要求 | 单位 | 数量 | 编制单位询价，不含税材料单价（元） | 合计（元） | 单价来源（三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据） | 项目单位选定小组意见，不含税材料单价（元） | 备注
| 1 | 热镀锌角钢 | 50×5 2.5m | 根 | 100 | 45.8432 | 4584.32 | 龙岩市新罗区7月份信息价型钢单价+（镀锌钢管单价-焊接钢管单价） | 45.8432
| 2 | 热镀锌扁钢 | -60x8 | m | 30.45 | 19.05 | 580.0725 | 龙岩市新罗区7月份信息价型钢单价+（镀锌钢管单价-焊接钢管单价） | 18.503
| 3 | 热镀锌扁钢 | -50x5 | m | 477.05 | 9.904 | 4724.7032 | 龙岩市新罗区7月份信息价型钢单价+（镀锌钢管单价-焊接钢管单价） | 11.425
| 4 | 防火堵料 | 有机 | m3 | 0.0273 | 5752.21 | 157.0353 | 参考厦门市2022年年刊单价 | 5752.21
| 5 | 防火堵料 | 无机 | m3 | 0.0273 | 5752.21 | 157.0353 | 参考厦门市2022年年刊单价 | 5752.21
| 6 | 防火包 |  | m3 | 0.05565 | 3982.3 | 221.615 | 参考厦门市2022年年刊单价 | 3982.3
| 7 | MPP电力电缆保护管 | DN150/12mm | m | 138.6 | 78 | 10810.8 | 参考“龙岩市南翼污水处理厂扩建配电工程”定价单价.（定价时间2023年7月19日） | 78
| 8 | MPP电力电缆保护管 | DN100/9mm | m | 22 | 32 | 704 | 参考“龙岩市南翼污水处理厂扩建配电工程”定价单价.（定价时间2023年7月19日） | 32
| 9 | 管枕 | Φ167 | 副 | 85 | 2 | 170 | 参考“龙岩市南翼污水处理厂扩建配电工程”定价单价.（定价时间2023年7月19日） | 2
| 10 | 灭火器组（带箱） | 手提式干粉灭火器，5KG*2 | 组 | 2 | 146.86 | 293.72 | 7月龙岩信息价 | 177.76
| 11 | 投光灯 | 2*60W 带防护罩 | 个 | 16 | 1250 | 20000 | 1.福建利惠照明电器有限公司，1800元/个，电话18965900733； 2.福州永利达照明科技有限公司 ，1250元/个，电话18059719696； 3.福建辉盾照明电器有限公司，1500元/个，电话13305002619； | 450
| 12 | 绝缘电线 | BVR-16 | m | 42 | 10.33 | 433.86 | 参考厦门市2023年7月份月刊单价 | 10.33
| 13 | 多芯软导线 | RVVP-6×1.0 | m | 183.6 | 6.105 | 1120.878 | 参考厦门市2023年7月份月刊RVV-6×1.0单价，再执行1.1系数换算 | 6.105
| 14 | 多芯软导线 | RVSP-4×1 | m | 416.88 | 4.191 | 1747.1441 | 参考厦门市2023年7月份月刊RVV-4×1.0单价，再执行1.1系数换算 | 4.191
| 15 | 多芯软导线 | RVSP-2×1.0 | m | 183.6 | 2.321 | 426.1356 | 参考厦门市2023年7月份月刊RVV-2×1.0单价，再执行1.1系数换算 | 2.321
| 16 | 电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1-4×240+1×120 | m | 52.52 | 772.1015 | 40550.7708 | 参考龙岩市2023年7月份月刊电缆YJV-0.6/1-4×240+1×120单价，再执行1.09系数换算 | 772.1015
| 17 | 电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1-4×120+1×70 | m | 42.42 | 387.7566 | 16448.635 | 参考龙岩市2023年7月份月刊电缆YJV-0.6/1-4×120+1×70单价，再执行1.09系数换算 | 387.7566
| 18 | 电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1-2×95+1×50 | m | 541.36 | 154.9912 | 83906.036 | 参考福建上联带铠每日电缆单价，再执行1.04系数换算 | 154.9912
| 19 | 电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1-4×185+1×95 | m | 20.2 | 585.4281 | 11825.6476 | 参考龙岩市2023年7月份月刊电缆YJV-0.6/1-4×185+1×95单价，再执行1.09系数换算 | 585.4281
| 20 | 电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1-3×16 | m | 139.38 | 36.515 | 5089.4607 | 参考龙岩市2023年7月份月刊电缆YJV-0.6/1-3×16单价，再执行1.09系数换算 | 36.515
| 21 | 电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1-4×16+1×10 | m | 20.2 | 56.3094 | 1137.4499 | 参考龙岩市2023年7月份月刊电缆YJV-0.6/1-4×16+1×10单价，再执行1.09系数换算 | 56.3094
| 22 | 电力电缆 | YJV-0.6/1-2×4 | m | 191.9 | 6.11 | 1172.509 | 参考福建上联每日电缆单价 | 6.11
| 23 | 电力电缆 | YJV-0.6/1-2×2.5 | m | 561.56 | 4.38 | 2459.6328 | 参考福建上联每日电缆单价 | 4.38
| 24 | 光伏电缆 | PFG 1169 1*4 | m | 1515 | 3.81 | 5772.15 | 1.厦门金龙特来电新能源有限公司，3.81元/米 电话13395058706 2.天舒，3.54/米，电话13301460795 3.厦门蓝博科技开发有限公司，8.99/米 电话18906006446 | 2.6
| 25 | 户外冷缩式铜芯电力电缆头 | 4×240+1×120 | 个 | 4 | 508.9152 | 2035.6608 | 参考厦门市2022年年刊单价再进行换算 | 508.9152
| 26 | 户外冷缩式铜芯电力电缆头 | 4×185+1×95 | 个 | 2 | 498.3189 | 996.6379 | 参考厦门市2022年年刊单价再进行换算 | 498.3189
| 27 | 户外冷缩式铜芯电力电缆头 | 4×120+1×70 | 个 | 2 | 482.4149 | 964.8299 | 参考厦门市2022年年刊单价再进行换算 | 482.4149
| 28 | 户外冷缩式铜芯电力电缆头 | 2×95+1×50 | 个 | 32 | 252.8277 | 8090.4875 | 参考厦门市2022年年刊单价再进行换算 | 252.8277
| 29 | 监控箱 | 600*800*300 不锈钢 厚2mm | 个 | 1 | 79.3 | 79.3 | 参考厦门市2022年年刊单价 | 79.3
| 30 | 枪式摄像机（悬挂） | 数字型，高清摄像(像素不小于400万）(充电站监控) | 台 | 6 | 316.81 | 1900.86 | 参考厦门市2022年年刊单价 | 316.81
| 31 | 球机（悬挂） | 数字型，高清摄像(像素不小于400万）(充电站全景监控 ) | 台 | 2 | 486.73 | 973.46 | 参考厦门市2022年年刊单价 | 486.73
| 32 | 摄像机支架 | 综合 | 付 | 8 | 78.76 | 630.08 | 参考厦门市2022年年刊单价 | 30
| 33 | 汽车限位器 | 橡胶材质 | 套 | 30 | 12 | 360 | 1.店名：黎卫士五金：12元/套（详附件） 2.店名：鹏道工业品：19.9元/套（详附件） 3.店名：皇驰：59元/套（详附件） | 12
| 34 | 交换机 | 96Mpps，24个千兆口 | 台 | 1 | 3132.74 | 3132.74 | 参考厦门市2023年7月份月刊单价 | 3132.74
| 35 | 硬盘 | 6T | 台 | 1 | 1200 | 1200 | 1.克尔维特（厦门）信息技术有限公司，2389.38元/块，电话13067380642 2.福州尚维信息技术有限公司，2700元/块，电话13328220106 3.安科瑞电气股份有限公司，2000元/块，电话18659107306 | 900
| 36 | 4G物联网卡 | 三年，每站点每月30G，设每月共享流量池 | 套 | 1 | 360 | 360 | 淘宝询价，详附件 | 360
| 37 | 硬盘录像机 | 400W超清，1080P画面输出,16路 | 套 | 1 | 4590 | 4590 | 参考厦门市2023年7月份月刊单价 | 2200
| 38 | 照明配电箱 | CM | 台 | 1 | 1700 | 1700 | 1.福州池锦电气有限公司，1700元/台，电话18350096196 2.福州成宇电力有限公司，8400元/台，电话0591-83400878 3.福州华景电气有限公司，1768元/台，电话13559160008 | 1700
| 39 | 组合式欧式微网箱变（含充电模块） | SCB14-800kVA 7*2.6*2.65M | 座 | 1 | 1130567.256 | 1130567.256 | 1.深圳市安和威电力科技股份有限公司，1255544.248元/项 电话15260229780（含充电桩等） 2. 深圳科士达科技股份有限公司，557522.124元/台，电话13860133741 3.厦门金龙特来电新能源有限公司，1130567.256元/项 电话13395058706（含充电桩等） | 1074038.8932
| 40 | 直流充电终端 |  | 台 | 12 | 特来电 | 0 | 1.厦门金龙特来电新能源有限公司（含在箱变造价里） 2. 深圳科士达科技股份有限公司，34513.274元/台，电话13860133741 3.深圳市安和威电力科技股份有限公司（含在箱变造价里） | 特来电
| 41 | 充放电终端 |  | 台 | 4 | 特来电 | 0 | 1.厦门金龙特来电新能源有限公司（含在箱变造价里） 2. 深圳科士达科技股份有限公司，34513.274元/台，电话13860133741 3.深圳市安和威电力科技股份有限公司（含在箱变造价里） | 特来电
| 42 | 液冷超充终端 |  | 台 | 1 | 特来电 | 0 | 1.厦门金龙特来电新能源有限公司（含在箱变造价里） 2. 深圳科士达科技股份有限公司，58407.08元/台，电话13860133741 3.深圳市安和威电力科技股份有限公司（含在箱变造价里） | 特来电
| 43 | 交流桩 | 7kW一体式交流充电机，落地式 | 台 | 3 | 特来电 | 0 | 1.厦门金龙特来电新能源有限公司（含在箱变造价里） 2. 深圳科士达科技股份有限公司，1504.425元/台，电话13860133741 3.深圳市安和威电力科技股份有限公司（含在箱变造价里） | 特来电
| 44 | 并网计量柜 | BW1-AP | 台 | 1 | 34513.27 | 34513.27 | 1.厦门金龙特来电新能源有限公司，34513.27元/台 电话13395058706 2.天舒，41592.92/台，电话13301460795 3.厦门蓝博科技开发有限公司，158561.946/台 电话18906006446 | 34513.27
| 45 | 储能柜 | 100kW/206kWh | 台 | 1 | 220169.027 | 220169.027 | 1.厦门金龙特来电新能源有限公司，220169.027元/台 电话13395058706 3. 深圳科士达科技股份有限公司，353982.301元/台，电话13860133741 3.深圳市安和威电力科技股份有限公司，318584.071元/项 电话15260229780 | 209160.5757
| 46 | 逆变器 | 200KW | 台 | 1 | 49064.601 | 49064.601 | 1.厦门金龙特来电新能源有限公司，49064.601元/台 电话13395058706 2.天舒，79610.619/台，电话13301460795 3.厦门蓝博科技开发有限公司，89336.28/台 电话18906006446 | 49064.601
| 47 | 光伏组件 | 单晶单玻，450Wp | 块 | 450 | 553.245 | 248960.25 | 1.厦门金龙特来电新能源有限公司，553.245元/块 电话13395058706 2.天舒，1513.27/块，电话13301460795 3.厦门蓝博科技开发有限公司，523.16/块 电话18906006446 | 553.245
| 48 | 热镀锌钢支架支撑 | 成套（用于电缆沟内） | 副 | 90 | 18.9 | 1701 | 1.店名：XPWY：18.9元/套（详附件） 2.店名：卓鸽：20元/套（详附件） 3.店名：君臣乐：20元/套（详附件） | 18.9
| 49 | 重型球墨铸铁井盖 | (两盖)900*700mm | 套 | 2.02 | 847 | 1882.07 | 欣亿建材制造有限公司18039802262；报价：847 元/套 顺风井盖实业有限公司13906075415；报价：860 元/套 成华通信器材有限公司13930713795；报价：885 元/套 | 847
| 50 | 成品球墨铸铁井盖 | c700 | 套 | 2.02 | 479.98 | 969.56 | 参考龙岩市新罗区2023年7月份月刊单价 | 479.98
| 51 | 无溶剂聚氨脂自流平 |  | kg | 196.174 | 29.5 | 5787.13 | 净化杰士(福建)新材料有限公司，35元/kg电话0595-8569620 萱威(厦门)涂料有限公司，32.6元/kg电话13696955865 福建奥飞新材料有限公司，29.5元/kg电话13696859104 | 29.5
| 52 | 不锈钢天沟 | 展开宽度660mm 300*180*3mm | m | 79.33 | 144.596 | 5569.84 | 参考龙岩市新罗区2023年7月份月刊不锈钢单价换算 | 144.596
| 53 | 刷环氧抗静电地坪漆 |  | kg | 11.31 | 70 | 842.0307 | 净化杰士(福建)新材料有限公司，81.2元/kg电话0595-8569620 萱威(厦门)涂料有限公司，72.1元/kg电话13696955865 福建奥飞新材料有限公司，70元/kg电话13696859104 | 70
| 54 | 不锈钢细目钢丝网 |  | m2 | 0.6 | 9.32 | 5.592 | 福建优宏五金制品有限公司，9.57元/m2电话 13131886626 福州鑫安华金属制品有限公司，9.32元/m2 电话 13306909972 冀安金属丝网制品有限公司，10.2元/m2 电话 17706078889 | 9.32
| 55 | 碎石（级配） |  |  | 63.455 | 109.94 | 6976.2427 | 按碎石单价与2017福建省市政工程预算定额的基价补差106-90.9=15.1元/m | 109.94
| 合计 | [5 empty] | 1948515.5362
专家签署意见 |  |  | 年 月 日
签署意见 |  |  | （内容可另附页） 定价小组：（签字、加盖单位公章） 年 月 日
注：不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。

## 超20万
龙岩城市发展集团有限公司定价表
项目名称 |  |  | 龙岩大道E01储备地块新能源项目配电工程
建设（代建）单位 |  |  | 龙岩市龙地置业有限公司
选用 定价 情况 | 序号 | 材料名称 | 规格与相关要求 | 单位 | 数量 | 编制单位采纳，不含税单价（元） | 合计（元） | 单价来源（三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据） | 项目单位选定小组意见，不含税材料单价（元） | 备注
| 1 | 组合式欧式微网箱变（含充电模块） | SCB14-800kVA 7*2.6*2.65M | 座 | 1 | 1130567.256 | 1130567.256 | 1.深圳市安和威电力科技股份有限公司，1255544.248元/项 电话15260229780（含充电桩等） 2. 深圳科士达科技股份有限公司，557522.124元/台，电话13860133741 3.厦门金龙特来电新能源有限公司，1130567.256元/项 电话13395058706（含充电桩等） | 1074038.8932
| 2 | 储能柜 | 100kW/206kWh | 台 | 1 | 220169.027 | 220169.027 | 1.厦门金龙特来电新能源有限公司，220169.027元/台 电话13395058706 3. 深圳科士达科技股份有限公司，353982.301元/台，电话13860133741 3.深圳市安和威电力科技股份有限公司，318584.071元/项 电话15260229780 | 209160.5757
| 3 | 光伏组件 | 单晶单玻，450Wp | 块 | 450 | 553.245 | 248960.25 | 1.厦门金龙特来电新能源有限公司，553.245元/块 电话13395058706 2.天舒，1513.27/块，电话13301460795 3.厦门蓝博科技开发有限公司，523.16/块 电话18906006446 | 553.245
| 合计 | [5 empty] | 1599696.533
专家签署意见 |  |  | 年 月 日
签署意见 |  |  | （内容可另附页） 定价小组：（签字、加盖单位公章） 年 月 日
注：不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。